On trouvera un sommaire en fin de ce document.

# Schéma de câblage général entre SSP et E10K

La configuration réseau entre les 2 sous-stations (SSP) _ main et spare _ et le châssis E10K _ auxquelles les SSP sont reliées _ est constituée d’un réseau privé ( !) et d’un réseau public. Les schémas de câblages théoriques  ci-dessous (entre SSP et E10K) sont les suivants :

# Schéma de câblage entre SSP et E10k

- entre caltha (SSP) et bardane (SSP) et barbeau (E10K) :

Note : ce schéma est approximatif et les indications en rouge sont celles dont nous ne sommes pas encore sûrs.

- entre kneppe (SSP) et heliconie (SSP) et valerianne (E10K) :

????

# Connexions des SSP au E10K

## connexion à partir de la main « Bardane »

# telnet bardane

SunOS 5.8 login: root Last login: Fri May 15 16:28:13 from 10.25.170.87 Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Patch February 2004 You have new mail. [bardane $PWD] su - ssp Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Patch February 2004 You have new mail. Please enter SUNW_HOSTNAME: ledon bardane:ledon% domain_status DOMAIN TYPE PLATFORM OS SYSBDS ledon Ultra-Enterprise-10000 barbeau 5.6 1 2 lilas Ultra-Enterprise-10000 barbeau 5.6 3 laitue Ultra-Enterprise-10000 barbeau 5.8 4 6 7 13 14 bardane:ledon% showfailover Failover State: SSP Failover: Disabled CB Failover: Disabled Failover Connection Map: Main SSP to Spare SSP thru Main Hub: GOOD Main SSP to Spare SSP thru Spare Hub: FAILED Main SSP to Primary Control Board: GOOD Main SSP to Spare Control Board: FAILED Spare SSP to Main SSP thru Main Hub: FAILED Spare SSP to Main SSP thru Spare Hub: GOOD Spare SSP to Primary Control Board: FAILED Spare SSP to Spare Control Board: GOOD SSP/CB Host Information: Main SSP: bardane Spare SSP: caltha Primary Control Board (JTAG source): cb0 Spare Control Board: cb1 System Clock source: cb0 bardane:ledon% showdatasync -l TIME PROPAGATED INTERVAL FILE May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-F May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-F-last-error May 18 10:45:21 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-F-last-error-compteur May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-p May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-p-last-error May 18 10:45:21 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-p-last-error-compteur May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-h May 18 10:45:21 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-h-last-error May 18 10:45:21 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/hostinfo-h-last-error-compteur May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/showfailover May 15 16:22:50 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/showfailover-last-error May 18 10:45:21 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/showfailover-last-error-compteur May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/main-ssp-name May 15 16:12:49 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/infos-plateforme-client Nov 22 11:32:38 10 /export/home/ssp/ecstel/ecs_ref/gen-adresse.txt bardane:ledon% netcon -f trying to connect... connected. Your console is in exclusive mode now. ledon console login: root Password: <= Mot de passe du serveur “ledon” May 18 11:50:54 ledon login: ROOT LOGIN /dev/console NOTICE: SUNW,qfe0: No response from Ethernet network : Link Down - cable problem? Last login: Thu Feb 19 18:09:19 on console ======================================================================= # # # #### ##### ## ##### # #### # # ## ## # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # ### ##### ###### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # #### # # # # # # #### # # ## #### # # ###### ##### ###### #### # # # # # # # # # # # # # # ###### ##### # # ##### #### ###### # # # # ##### # # # # # # # # # # # # # # # # #### # # ###### # # ###### #### ======================================================================= # NE PAS TOUCHER A LA CONFIG DG / LV / FS : MIRRORING SAN EN COURS !!!! ======================================================================= Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997 You have mail. No news. [ledon@root] # [ledon@root] # exit ledon console login: Connection closed bardane:ledon%

## connexion à partir de la main « kneppe »

# telnet kneppe       ou     telnet 10.42.215.197

Login : root Passwd : <= mot de passe de production # su – ssp Ssp% Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Patch October 2001 Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Patch October 2001 You have new mail. Please enter SUNW_HOSTNAME: <= ici entrer “le nom du domaine concerné” (exemple laitue). kneppe:laitue% en cas de doute taper la commande domain_status kneppe:laitue% domain_status DOMAIN TYPE PLATFORM OS SYSBDS laitue Ultra-Enterprise-10000 valerianne 5.8 3 4 5 6 7 13 14 15

Note : En ssh pour le user ssp avec le mot de passe ssp

Ex : ssh  10.42.215.197

Login as : ssp

Passwd : ssp

# Connexion aux domaines (aux serveurs du E10K)

a) A partir de la SSP, taper la commande « domain_switch nom_du_domaine » puis « netcon » pour accéder à la console du domaine :

kneppe:laitue% netcon trying to connect... connected. Unlocked write permission is granted. su0012 console login: root Password: mot de passe de production Last login: Thu Jan 10 12:07:21 from 10.40.228.3 Jan 10 15:05:21 su0012 login: ROOT LOGIN /dev/console Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic February 2000 You have mail. No news. [root@su0012:/] ~~. <= pour fermer la connexion et revenir sur la ssp (attention la commande ~~# break la machine)

# Paramétrage réseau des SSP

1) SSP bardane :

Tableau de la configuration réseau du SSP Ultra10 BARDANE (lié au châssis E10K BARBEAU) :

| SSP | BARDANE | MAIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interface | DNS | IP |  |
| hme0 | bardane_cb0 | 10.0.0.1 |  |
| qfe0 | bardane | 192.168.0.1 |  |
| qfe0:1 | sspbarbeau | 192.168.0.11 | IP SSP float |
| qfe1 | barbane_cb1 | 10.0.0.129 |  |
| qfe3 | barbane_pub | 164.17.50.128 |  |

2) SSP caltha :

Tableau de la configuration réseau du SSP Ultra10 CATHA (lié au châssis E10K BARBEAU) :

| SSP | CALTHA | SPARE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interface | DNS | IP |  |
| hme0 | caltha_cb0 | 10.0.0.2 |  |
| qfe0 | caltha | 192.168.0.2 |  |
| qfe0:1 |  |  | IP SSP float |
| qfe1 | caltha_cb1 | 10.0.0.130 |  |
| qfe3 | caltha_pub | 164.17.50.127 |  |

3) SSP heliconie :

Tableau de la configuration réseau du SSP Ultra10 HELICONIE (lié au châssis E10K VALERIANNE) :

| SSP | HELICONIE | MAIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interface | DNS | IP |  |
| ce0 | heliconie_qfe0 | 192.168.1.211 |  |
| eri0 | heliconie | 164.17.50.247 |  |
| eri0:1 | valeriannessp | 164.17.49.81 | IP SSP float |
| eri1 | heliconie_eri1 | 192.168.2.211 |  |
| ce3 | heliconieadm | 10.42.215.198 |  |

3) SSP kneppe :

Tableau de la configuration réseau du SSP Ultra10 KNEPPE (lié au châssis E10K VALERIANNE) :

| SSP | KNEPPE | SPARE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| interface | DNS | IP |  |
| ce0 | kneppe_qfe0 | 192.168.1.210 |  |
| eri0 | kneppe | 164.17.50.250 |  |
| eri0:1 |  |  | IP SSP float |
| eri1 | kneppe_eri1 | 192.168.2.210 |  |
| ce3 | kneppeadm | 10.42.215.197 |  |

# Paramétrage réseau des serveurs (domaines des E10K)

1) domaines du châssis E10K valerianne :

| Patte réseau du serveur | @IP |
| --- | --- |
| tcrv2adm | 164.17.73.32 |
| ledonadm | 164.17.73.40 |
| macheadm | 164.17.73.42 |

1) domaines du châssis E10K barbeau :

| Patte réseau du serveur | @IP |
| --- | --- |
| laitueadm | 10.42.214.10 |

# Adresses IP des consoles DIGI des SSP

| SSP | Adresse IP |
| --- | --- |
| Kneppe | 10.42.255.60 |
| heliconie | 10.42.255.59 |
| Bardane | 10.43.255.103 |
| caltha | 10.43.255.102 |

Il existe entre une autre adresse IP de DIGI pour se connecter aux SSP bardane et caltha : 10.43.254.28

On débouche alors sur l’écran suivant :

login as: user user@10.43.254.28's password: [DIGI_AH33_T2_201_10] ================================================================================ Port# Port Title Mode Port# Port Title Mode ================================================================================ 1 SU0562csl CS 2 SU0563csl CS 3 SU0583csl CS 4 su0057csl CS 5 Myrtecsl CS 6 port title 6 CS 7 CALTHA SSP1 CS 8 BARBEAU SSP1 CS 9 BARBADINE CS 10 MACHE FRONT CS 11 SU0274csl CS 12 Port Title #12 CS 13 Port Title #13 CS 14 Port Title #14 CS 15 Port Title #15 CS 16 Port Title #16 CS Enter command (1-16 serial port, P passwd, R remote port, Q exit ) ------>

# Annexe : Fichiers de configuration réseau

En cliquant sur chaque nom ci-dessous, vous ouvrez le fichier de configuration associé à ce nom.

1) bardane :

|  |  | / |
| --- | --- | --- |

2) caltha :

|  |  | / |
| --- | --- | --- |

3) kneppe :

| ???? |  |  |
| --- | --- | --- |

4) heliconie :

| ???? |  |  |
| --- | --- | --- |

# Relevés de configuration sur les deux châssis E10 K

*********************************************************************

1/ Le châssis 10K_barbeau possède les SSP suivant : caltha / bardane

*********************************************************************

La seul partition active et en production sur ce châssis: ledon

Failover State: SSP Failover: Active CB Failover: Active Failover Connection Map: Main SSP to Spare SSP thru Main Hub: GOOD Main SSP to Spare SSP thru Spare Hub: GOOD Main SSP to Primary Control Board: GOOD Main SSP to Spare Control Board: GOOD Spare SSP to Main SSP thru Main Hub: GOOD Spare SSP to Main SSP thru Spare Hub: GOOD Spare SSP to Primary Control Board: GOOD Spare SSP to Spare Control Board: GOOD SSP/CB Host Information: Main SSP: caltha Spare SSP: bardane Primary Control Board (JTAG source): cb0 Spare Control Board: cb1 System Clock source: cb0

DOMAIN           TYPE                      PLATFORM      OS      SYSBDS

ledon            Ultra-Enterprise-10000    barbeau      5.6     1 2

lilas            Ultra-Enterprise-10000    barbeau      5.6     3

laitue           Ultra-Enterprise-10000    barbeau      5.8     4 6 7 13 14

Les Domaines lilas & laitue sont présent dans la configuration SSP mais non opérationnel, il faut supprimer ces domaines proprement.

********************************************************************************

2/ Le châssis E10K_CU003_valerianne possède les SSP suivant : heliconie / kneppe

********************************************************************************

Le châssis E10K_CU003_valerianne : possède les SSP suivant : heliconie / KNEPPE

Failover State: SSP Failover: Disabled CB Failover: Active Failover Connection Map: Main SSP to Spare SSP thru Main Hub: FAILED Main SSP to Spare SSP thru Spare Hub: FAILED Main SSP to Primary Control Board: GOOD Main SSP to Spare Control Board: GOOD Spare SSP to Main SSP thru Main Hub: FAILED Spare SSP to Main SSP thru Spare Hub: FAILED Spare SSP to Primary Control Board: FAILED Spare SSP to Spare Control Board: FAILED SSP/CB Host Information: Main SSP: heliconie Spare SSP: kneppe Primary Control Board (JTAG source): valeriannecb0_vcb Spare Control Board: valeriannecb1_vcb System Clock source: valeriannecb0_vcb

DOMAIN     TYPE                     PLATFORM     OS      SYSBDS

laitue     Ultra-Enterprise-10000   valerianne   5.8     3 4 5 6 7 13 14 15

Attention : laitue = su0012

# Consignes

## Consignes lors d’un reboot

Si un domaine, sur le E10K, doit être redémarré il faut effectuer un « boot –r ».

## Consignes de mise à jour des Fiches techniques

Il est recommandé que cela soit BT SYS qui complète les Fiches techniques des SSP, et non BT RESEAU ou BT INFRA. Par contre les FT seront envoyées, par BT SYS, à ces deux dernières entités, pour être validées par elles  (c'est-à-dire par BT RESEAU et BT INFRA). Après leur validation, Fiches techniques serviront de référence en cas de problèmes et seront placées dans le répertoire « \\BT_INFRA_FT » ou « P:\BT_INFRA_FT ».

# Informations diverses

- Seulement 2 châssis E10K disponibles chez SFR : Valerianne et Barbeau

- Il y a 2 SSP par châssis.

- laitue ou su0012 est seul domaine configuré sur le châssis Valerianne

# Sommaire

1	Schéma de câblage général entre SSP et E10K	1

2	Schéma de câblage entre SSP et E10k	2

3	Connexions des SSP au E10K	3

3.1	connexion à partir de la main « Bardane »	3

3.2	connexion à partir de la main « kneppe »	5

4	Connexion aux domaines (aux serveurs du E10K)	6

5	Paramétrage réseau des SSP	7

6	Paramétrage réseau des serveurs (domaines des E10K)	8

7	Adresses IP des consoles DIGI des SSP	8

8	Annexe : Fichiers de configuration réseau	9

9	Relevés de configuration sur les deux châssis E10 K	10

10	Consignes	12

10.1	Consignes lors d’un reboot	12

10.2	Consignes de mise à jour des Fiches techniques	12

11	Informations diverses	12

12	Sommaire	12

# Text boxes

?

Switch ADM

AH3_?

Type Câble ?

Type Câble ?

Prise DB25 (port 8)

@IP 10.43.255.103

DIGI-AH33-T2-201-10#8

Prise DB25 (port 7)

@IP 10.43.255.102

DIGI-AH33-T2-201-10#7

Châssis Barbeau

SUN E10K

Câble rj45

Port 10

(@IP 10.43.254.28)

Câble rj45

port 9

Câble rj45

Câble rj45

Câble rj45

Câble rj45

Patte cli (@IP 164.17.50.128)

( Patte cli (@IP 164.17.50.127) Câble rj45

Switch cli (Bulle CBV HR3)

AH3_APPP_00S302_01BS5510

Digi  DIGI_AH33_T2_201_10

Hub ssp (HUB-0#2)

Hub ssp (SSP-HUB 1#2)

Bardane

SSP

Sun

Ultra10

Caltha

SSP

Sun

Ultra10