FORMATION DES AGENTS HYDRAULIQUES

Captage de Source

Du 9 au 11 mai 2005

Zone prévue : SAHASINAKA

Ville Basse I et II Sahasinaka, Bazar Sahasinaka, Antaninarenina – Ampiringalava, Ambohimanarivo, Ankebana, Sahakevo.

- JOUR 1 :

8h00 : 	Accueil des participants

9h00 : 	MODULE 1 : Responsabilisation de l’Agent Hydraulique (Brainstorming)

12h00 : 	Repas

14h00 : 	MODULE 2 : « Qu’est-ce qu’un captage ? »

En partant du schéma des adductions des AH (réalisé par eux-mêmes), on généralise pour l’ensemble des adductions (toutes sont composées plus ou moins des mêmes éléments)

- JOUR 2 :

8h00 : 	MODULE 3 : « Importance du captage de source et de son entretien »

 Pourquoi le captage est si important et comment garantir de l’eau potable ? On aborde dans ce module les risques de pollution, la nécessité de l’entretien de la boite de captage, mais aussi de l’environnement (cultures interdites, clôture, canal anti-érosion,…)

 Après la théorie mise en pratique lors d’une visite d’un captage avec mise en situation

12h00 : 	Repas

14h00 : 	MODULE 4 : Techniques : de la manipulation à la réparation

 Manipulation des ventouses et vidanges

 Manipulation sur tuyaux PVC et/ou PEHD

 Remplacement de robinet et/ou raccord galva

 Rappel sur la nécessité d’entretenir aussi les BF

- JOUR 3 :

8h00 : 	MODULE 5 : Comment détecter une panne et quoi faire ? (Brainstorming)

12h00 : 	Evaluation finale et clôture

Matériels nécessaires :

- Matériel technique : 	Tuyaux PVC et PEHD

Colle PVC

Raccord PEHD

Caisse à outils de formation

Robinet 20x27 et réduction galva 26x15

Nippe 20x27 et raccord union, manchon, coude et téflon

Vanne d’arrêt 20x27

Clé à griffe GM

Chamoisine + papier Abrasif

Porte lame de scie et scie à métaux

- Fournitures :	11 cahiers

11 stylos

11 crayons avec gomme

30 feuilles de papier emballage

15 feuille de papier A4

- Photocopies :	11 photocopies schéma de source

11 photocopies tableau équivalence tuyaux

11 photocopies sur la responsabilisation des AH

1 fiche de présence

11 fiches d’évaluation

6 convocations

Repas/collation :	Restaurateur sur place

- Les techniques de construction des captages

- La sécurisation des captages

- Le choix des diamètres économiques et l’efficience des réseaux

- La sécurisation des adductions

- La conception des fontaines

- Leur tracé et positionnement

- L’équipement des fontaines

- La finition des fontaines

- L’assainissement des environs des fontaines

- L’entretien des chambres de captage

- L’entretien des réservoirs

- L’entretien des adductions

- L’entretien des fontaines